Obrazac troškovnika : IZMJENA STOLARIJE U PODRUČNOJ ŠKOLI ŠPIČKOVINA

| Broj | Naziv proizvoda | Količina | Jm | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (kn bez PDV-a) | Cijena s PDV-om |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DVOKRILNI PROZOR 1350X1500MM: PROFIL:SALAMANDER (ili jednako vrijedan),5/6 komora, 2 brtve, ukupna ugradbena dubina minimalno 70 mm BOJA: tamni hrast/orah ISPUNA: Float 4-16-4 LOW-e + argon, Ug=1,1W/m2k, Rw=30Db OKOV: Maco (ili jednako vrijedan), Sigirnost A, Poluoliva Rhapsody 7/35 Bronca/tamno smeđa, STAKLO:dvoslojno, debljina 24mm, 4/16/4 mm | 19 | KOM |  |  |  |
| 2. | JEDNOKRILNI PROZOR 500X700MM: PROFIL:SALAMANDER (ili jednako vrijedan),5/6 komora, 2 brtve, ukupna ugradbena dubina minimalno 70 mm BOJA: tamni hrast/orah ISPUNA: Float 4-16-4 LOW-e + argon, Ug=1,1W/m2k, Rw=30Db OKOV: Maco (ili jednako vrijedan), Sigirnost A, Poluoliva Rhapsody 7/35 Bronca/tamno smeđa, STAKLO:dvoslojno, debljina 24mm, 4/16/4 mm | 3 | KOM |  |  |  |
| 3. | JEDNOKRILNI PROZOR 1150X700MM PROFIL:SALAMANDER (ili jednako vrijedan),5/6 komora, 2 brtve, ukupna ugradbena dubina minimalno 70 mm BOJA: tamni hrast/orah ISPUNA: Float 4-16-4 LOW-e + argon, Ug=1,1W/m2k, Rw=30Db OKOV: Maco (ili jednako vrijedan), Sigirnost A, Poluoliva Rhapsody 7/35 Bronca/tamno smeđa, STAKLO:dvoslojno, debljina 24mm, 4/16/4 mm | 1 | KOM |  |  |  |
| 4. | DEMONTAŽA, ODVOZ STARE STOLARIJA, DOSTAVA I MONTAŽA NOVE STOLARIJE | 1 | KOM |  |  |  |
| 5. | UNUTARNJA KLUPČICA PVC U SKLADU SA BOJOM STOLARIJE | 24 | KOM |  |  |  |
| 6. | VANJSKE LIMENE KLUPČICE DEBLJINE MINIMALNO 2 MM | 24 | KOM |  |  |  |
| 7. | ZIDARSKI RADOVI, OBRADA ŠPALETE SA OBOJENIM ŠPALATEMA U BOJI POSTOJEĆIH ZIDOVA | 1 | KOM |  |  |  |
| Cijena ponude bez PDV-a brojkama za razdoblje na koje se sklapa ugovor : -kn - kn |

NAPOMENA :

Naručitelj može izvršiti avansnu uplatu samo do 20.000,00 kn.

Ponuđena roba mora po kakvoći i ispravnosti odgovarati svim važećim propisima Republike Hrvatske

Ponuditelj je obvezan ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije dozvoljeno niti prihvatljivo mijenjanje, precrtavanje ili korigiranje stavki Troškovnika.

Garancija na okove- 2 god, izo staklo- 4 god,  da profil neće mijenjat boju- 5 god, garancija na funkcionalnost -10 god.

# Ponuditelj:

# ________________________________

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

_________________________________

( Pečat i potpis ponuditelja)